ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

по применению Федеральных единичных расценок

на ремонтно-строительные работы

ФЕРр-2000

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (в дальнейшем изложении ФЕРр) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту, усилению и замене строительных конструкций, инженерного оборудования и восстановлению отделочных покрытий в условиях организации рабочих мест и внутрипостроечного перемещения строительных материалов, деталей и конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений.

Сборники ФЕРр разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года для базового района Российской Федерации - Московской области и содержат полный набор расценок по видам ремонтно-строительных работ, выполняемых на территории Российской Федерации.

1.2 Сборники ФЕРр применяются для составления сметной документации и расчетов за выполненные ремонтно-строительные работы на объектах ремонта и реконструкции, финансируемых за счет средств государственного федерального бюджета и целевых внебюджетных федеральных фондов.

ФЕРр отражают среднеотраслевой уровень затрат по принятой технике, технологии и организации работ на каждый вид ремонтно-строительных работ и, в этой связи, могут применяться для определения сметной стоимости всеми заказчиками и подрядчиками независимо от их ведомственной подчиненности и организационно-правовой формы.

ФЕРр учитывают усложненные условия выполнения ремонтно-строительных работ: рассредоточенность объемов работ, ограниченные возможности применения высокопроизводительных средств механизации, повышенные затраты ручного труда на внутрипостроечном транспорте и транспорте материалов в рабочей зоне и т.п., но без учета внешних усложняющих факторов (загазованность, наличие вблизи объектов под напряжением и т.д.)

ФЕРр не распространяются на работы по ремонту конструкций и отделке уникальных зданий и сооружений, а также реставрации памятников архитектуры, к капитальности и качеству которых предъявляются повышенные требования.

1.3 Сборники ФЕРр являются составной частью системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве, действующей на территории Российской Федерации. Содержание, построение, изложение и оформление ФЕРр соответствуют требованиям СНиП 10-01-94 «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения», СП 81-01-94 «Свод правил по определению стоимости строительства в составе предпроектной и проектно-сметной документации» и МДС 81-1.99 «Методические указания по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», с учетом настоящих Общих указаний.

Организации, учреждения и предприятия, их должностные лица несут ответственность за неправильное применение ФЕРр в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Действие ФЕРр сохраняется до момента их замены новыми.

1.4 ФЕРр разработаны в составе следующих сборников:

| № сборника | Наименование сборника ФЕРр-2000 | Полное обозначение сборника1) | Сокращенное обозначение сборника |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Земляные работы | ФЕРр 81-04-51-2000 | ФЕРр-2000-51 |
| 52 | Фундаменты | ФЕРр 81-04-52-2000 | ФЕРр-2000-52 |
| 53 | Стены | ФЕРр 81-04-53-2000 | ФЕРр-2000-53 |
| 54 | Перекрытия | ФЕРр 81-04-54-2000 | ФЕРр-2000-54 |
| 55 | Перегородки | ФЕРр 81-04-55-2000 | ФЕРр-2000-55 |
| 56 | Проемы | ФЕРр 81-04-56-2000 | ФЕРр-2000-56 |
| 57 | Полы | ФЕРр 81-04-57-2000 | ФЕРр-2000-57 |
| 58 | Крыши, кровли | ФЕРр 81-04-58-2000 | ФЕРр-2000-58 |
| 59 | Лестницы, крыльца | ФЕРр 81-04-59-2000 | ФЕРр-2000-59 |
| 60 | Печные работы | ФЕРр 81-04-60-2000 | ФЕРр-2000-60 |
| 61 | Штукатурные работы | ФЕРр 81-04-61-2000 | ФЕРр-2000-61 |
| 62 | Малярные работы | ФЕРр 81-04-62-2000 | ФЕРр-2000-62 |
| 63 | Стекольные, обойные и облицовочные работы | ФЕРр 81-04-63-2000 | ФЕРр-2000-63 |
| 64 | Лепные работы | ФЕРр 81-04-64-2000 | ФЕРр-2000-64 |
| 65 | Внутренние санитарно-технические работы | ФЕРр 81-04-65-2000 | ФЕРр-2000-65 |
| 66 | Наружные инженерные сети | ФЕРр 81-04-66-2000 | ФЕРр-2000-66 |
| 67 | Электромонтажные работы | ФЕРр 81-04-67-2000 | ФЕРр-2000-67 |
| 68 | Благоустройство | ФЕРр 81-04-68-2000 | ФЕРр-2000-68 |
| 69 | Прочие ремонтно-строительные работы | ФЕРр 81-04-69-2000 | ФЕРр-2000-69 |

1) – полное обозначение сборников ФЕРр-2000 принято в соответствии с СП 81-01-94 «Свод правил по определению стоимости строительства в составе предпроектной и проектно-сметной документации»

1.5 ФЕРр разработаны на основе:

- государственных элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы ГЭСНр-2001, утвержденных постановлением Госстроя России от от 17 декабря 1999 года № 77;

- уровня оплаты труда рабочих-строителей и машинистов, принятого по данным государственной статистической отчетности в строительстве и капитальном ремонте за IV квартал 1999 г. по базовому району (Московская область);

- средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года;

- средних сметных цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.

1.6 Каждый сборник ФЕРр содержит техническую часть и расценки на измеритель конструкции или работ. Прежде чем пользоваться расценками, необходимо ознакомиться с технической частью.

В техническую часть помещены сведения о назначении и порядке применения расценок, правила определения объемов работ и коэффициенты, учитывающие  производство  работ  в  условиях, отличающихся от принятых в расценках данного сборника.

1.7 Работы по смене конструкций, не предусмотренные в ФЕРр, но встречающиеся при ремонте зданий и сооружений, следует определять как разборку конструкций по сборнику ФЕР на строительные работы №46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений», а устройство их вновь – по соответствующим расценкам сборников ФЕР на строительные работы.

Выполняемые при ремонте и реконструкции  работы, аналогичные технологическим  процессам  в  новом  строительстве (в том числе, возведение новых конструктивных элементов в ремонтируемых зданиях и сооружениях) и не учтенные в ФЕРр, принимаются по соответствующим  Федеральным единичным расценкам ФЕР (кроме расценок сборника №46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений») на строительные работы с применением  коэффициентов:

к  затратам  труда и заработной плате рабочих-строителей - 1,15,

к стоимости эксплуатации машин (в том числе к заработной плате машинистов) - 1,25.

1.8 Таблицы ФЕРр содержат показатели сметных затрат, установленные на соответствующий измеритель конструкций или работ:

- прямые затраты;

- затраты на основную заработную плату рабочих-строителей;

- затраты на эксплуатацию строительных машин, в том числе на заработную плату рабочих, обслуживающих машины;

- затраты на материалы, изделия и конструкции;

- затрат труда рабочих-строителей, в чел.-ч.

- расход материалов, не учтенных единичными расценками, - физ. един.

1.9 Нумерация, наименование и единицы измерения в сборниках ФЕРр совпадают с нумерацией, наименованием и единицами измерения аналогичных таблиц Государственных элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы ГЭСНр-2001.

Учитывая, что из каждой таблицы ГЭСНр образуется несколько единичных расценок, номер (шифр) расценки состоит из трех разделенных числовых значений:

первое - номер сборника ФЕРр (в соответствии с номером сборника ГЭСНр);

второе - номер нормативной таблицы ГЭСНр;

третье - графа в таблице ГЭСНр.

Указанная система кодировки расценок обеспечивает идентичность номенклатуры элементных норм ГЭСНр и единичных расценок ФЕРр.

1.10 Отдельные единичные расценки ФЕРр составлены по открытой форме, т. е. в графу 4 «Прямые затраты» и графу 8 «Материалы» затрат по расценке не включена стоимость основных строительных материалов, изделий и конструкций, принимаемая исходя из проектных данных и цен по условиям поставки (комплектации). Такие материалы приводятся отдельной строкой непосредственно в единичных расценках с указанием кода, наименования и расхода на измеритель расценки. При определении затрат пользователь расценок принимает конкретные марки и характеристики материалов, изделий и конструкций для производства работ исходя из данных проекта, спецификаций, условий обеспечения указанными материальными ресурсами и торговой номенклатурой производителей (поставщиков).

При составлении сметной документации и при расчетах за выполненные работы стоимость работ по открытым единичным расценкам определяется двумя строками:

- в первой, исчисляется стоимость работ по соответствующей единичной расценке;

- во второй, стоимость не учтенных расценками материалов, изделий и конструкций.

Допускается суммирование материалов, не учтенных расценками, по каждому из разделов локальной сметы или по объекту в целом.

По некоторым материалам, изделиям и конструкциям в ФЕРр указаны только наименования, а расход их принимаются по проектным данным (рабочим чертежам). В таблицах расценок в графах расхода такие материалы обозначаются литерой «П». В этих случаях при определении сметных норм расхода материалов должны учитывать минимальные, практически неустранимые потери и отходы, связанные с перемещением материалов и изделий от приобъектного склада до рабочей зоны и их обработка при укладке в дело в соответствии с правилами разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве в соответствии с РДС 82-202-96 (Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве. Минстрой России №18-65 от 08.08.96).

В случаях, когда на момент составления сметной документации отсутствуют данные о стоимости не включенных в расценки материалов, необходимо использовать данные о ценах, приводимые в Федеральном сборнике (каталоге) сметных цен на материалы, изделия и конструкции и Федеральном сборнике сметных цен на перевозку грузов для строительства и капитального ремонта зданий и сооружений, разработанные в уровне цен на 1 января 2000 года для базового района - Московской области, утвержденные и введенные в действие Госстроем России. По материалам поставки заказчика сведения о ценах формируются по данным заказчика.

1.11 Количество пригодных для дальнейшего использования возвратных материалов, получаемых от разборки и передаваемых заказчику или подлежащих складированию с целью дальнейшего использования, а также конкретная масса негодных материалов и строительного мусора, подлежащих вывозу на свалку, определяется на основании актов обследования и осмотра их в натуре, а условия передачи и взаиморасчетов за возвратные материалы определяются заказчиком и подрядчиком при заключении Договора подряда. Затраты трудовых и прочих ресурсов на приведение материалов и изделий от разборки в годное состояние в расценки не включены.

Затраты по вывозке строительного мусора, получаемого от разборки конструктивных элементов и инженерно-технического оборудования зданий и сооружений, от пробивки отверстий и борозд, замены конструкций, а также завалов мусора на участке следует определять по действующим ценам (тарифам) на перевозки грузов для строительства, исходя из массы мусора (в тоннах) и расстояний отвозки его от строительной площадки до места свалки (в километрах). При этом могут использоваться показатели  сметных цен на перевозку грузов автомобильным транспортом, приведенные в Федеральном сборнике сметных цен на перевозку грузов для строительства и капитального ремонта зданий и сооружений по состоянию на 1 января 2000 года.

1.12 Объемная масса строительного мусора в ФЕРр принята:

— при разборке каменных, бетонных, железобетонных конструкций и отбивке штукатурки 	1800 кг/м3

— при разборке деревянных, каркасно-засыпных конструкций 	600 кг/м3

— при выполнении прочих работ по разборке 	1200 кг/м3

1.13 В ФЕРр учтены работы по выгрузке строительных материалов, изделий и конструкций на приобъектном складе, горизонтальное и вертикальное перемещение материалов, изделий и конструкций от приобъектного склада до места их установки, монтажа или укладки в дело, а также содержание сетей электроснабжения в пределах рабочей зоны выполнения работ.. Расценки также учитывают вертикальное транспортирование материалов, изделий и конструкций и мусора, получаемого при разборке и ремонте конструкций до места их складирования на строительной площадке.

Расценки учитывают вертикальное транспортирование материалов, изделий и конструкций и мусора получаемого при разборке и ремонте конструкций, для зданий высотой: при производстве отделочных, стекольных, кровельных работ и заполнении проемов – 30 м; при производстве остальных видов работ – 15 м; при большей высоте ремонтируемых зданий учитывают дополнительные затраты на вертикальный транспорт.

При производстве ремонтно-строительных работ в условиях плотной городской застройки, если предусмотрено устройство перевалочной складской базы или установка грузоподъемных кранов для перемещения материалов, изделий и конструкций от места разгрузки на приобъектную площадку, дополнительные затраты на погрузочно-разгрузочные работы, транспортировку материалов, изделий и конструкций и эксплуатацию строительных машин определяют отдельным расчетом, исходя из количества материалов (изделий и конструкций), завозимых на перевалочную складскую базу, и количества машино-смен работы грузоподъемных кранов.

.

1.14 В составе ФЕРр не учитываются накладные расходы, сметная прибыль и прочие (лимитированные) затраты.

2. ПРИМЕНЕНИЕ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК

2.1 Применение ФЕРр осуществляется непосредственно при составлении локальных смет. При этом все необходимые показатели из ФЕРр переносятся в сметы без изменений. Уточнения сметных показателей, связанные с порядком применения ФЕРр и учетом коэффициентов на условия работ осуществляется при составлении смет, при этом приводятся ссылки на соответствующие пункты технических частей соответствующих Сборников ФЕРр и данных Указаний.

Сумма прямых затрат получается сложением соответствующих сумм основной заработной платы строительных рабочих, затрат на эксплуатацию строительных машин и затрат на материалы, изделия и конструкции.

2.2. При производстве ремонтно-строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, на территории действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов, и в других усложняющих условиях проведения ремонтно-строительных работ к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины, следует применять следующие коэффициенты:

### Поправочные коэффициенты к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины, для учета влияния условий производства ремонтно-строительных работ, предусмотренных проектами

| №№ п/п | Наименование работ | Коэффициенты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Производство ремонтно-строительных работ в помещениях эксплуатируемых зданий, освобожденных от мебели, оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ | 1,2 |
| 2 | Производство ремонтно-строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям; производство работ в помещениях высотой до 1,8 м | 1,35 |
| 2.1 | То же, при температуре воздуха на рабочем месте более 40 градусов в помещениях | 1,5 |
| 2.2 | То же, с вредными условиями труда, где рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности | 1,5 |
| 2.3 | То же, с вредными условиями труда, где рабочие-строители переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе | 1,55 |
| 2.4 | То же, с вредными условиями труда, где рабочие-строители переведены на сокращенный рабочий день при 24-часовой рабочей неделе | 2,3 |
| 3 | Производство ремонтно-строительных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта | 1,1 |
| 3.1 | То же, при особой стесненности рабочих мест | 1,15 |
| 3.2 | То же, с вредными условиями труда (наличие пара, пыли, вредных газов, дыма и т.п.), где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности | 1,25 |
| 4 | Производство ремонтно-строительных работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи высокого напряжения | 1,2 |
| 5 | Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях и помещениях (коллекторах, резервуарах, бункерах, камерах и т.п.), верхняя отметка которых находится ниже 3 м от поверхности земли | 1,1 |
| 6 | Ремонт и замена инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях застроенной части городов | 1,1 |

#### Примечания:

1) Стесненные условия в застроенной части городов характеризуются наличием трех из указанных ниже факторов:

— интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ, обуславливающих необходимость строительства короткими захватками с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление разрушенных покрытий и посадку зелени;

— разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске или перекладке;

— жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от места работ;

— стесненных условий складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест.

2) Применение коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано в проектах. Одновременное применение нескольких коэффициентов (за исключением коэффициентов пунктов 4 и 5) не допускается. Коэффициенты, указанные в пунктах 4 и 5 могут применяться вместе с другими коэффициентами. При одновременном применении коэффициенты перемножаются.

3) Данные коэффициенты не распространяются на расценки сборника ФЕР № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений».

4) Охранной зоной вдоль воздушных линий электропередачи является участок земли и пространства, заключенный между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при неотклоненном их положении) на расстояние, м:

| до 1 кВ | 2 |  | 330 кВ | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1 до 20 кВ включительно | 10 |  | 400 кВ | 30 |
| 35 кВ | 15 |  | 500 кВ | 30 |
| 110 кВ | 20 |  | 750 кВ | 40 |
| 150 кВ | 25 |  | 800 кВ (постоянный ток) | 30 |

2.3 Прямые затраты на демонтаж отдельных конструкций зданий и сооружений, а также демонтаж  внутренних санитарно-технических устройств и наружных сетей при отсутствии необходимых расценок ФЕРр на демонтаж (разборку) и расценок сборника ФЕР №46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» рекомендуется определять по соответствующим сборникам ФЕР на монтаж (установку, устройство) без учета стоимости материалов, изделий и конструкций санитарно-технического оборудования, приборов, арматуры и трубопроводов, с применением к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих и затратам на эксплуатацию машин, в том  числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины, следующих коэффициентов:

а) при демонтаже сборных железобетонных и бетонных конструкций- 0,8;

б) то же, сборных деревянных конструкций - 0,8;

в) то же, внутренних санитарно-технических  устройств (водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) - 0,4;

г) то же, наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения - 0,6;

д) то же, металлических конструкций: 0,6 - к основной заработной плате рабочих; 0,7 - к затратам по эксплуатации машин, в том числе к заработной плате рабочих, обслуживающих машины; 0,5 - к затратам на материалы.

Указанные коэффициенты поменяются непосредственно в локальных сметах по расценкам.

Если демонтируемые конструкции не сохраняются для дальнейшего использования, и демонтаж ведется методом обрушения, то после расчета стоимости прямых затрат по разделам локальных смет с учетом демонтажных работ (без учета стоимости демонтируемых конструкций) начисляются накладные расходы и сметная прибыль в установленном порядке. Таким образом, на стоимость демонтируемых конструкций накладные расходы и сметная прибыль не начисляются.

В случаях, когда демонтируемые конструкции сохраняются в состоянии, пригодном для их повторного использования в строительстве по прямому назначению, подлежит учету часть накладных расходов и сметной прибыли, приходящихся на стоимость конструкций.

При демонтаже отдельных сборных конструкций, устройств, трубопроводов накладные расходы и сметная прибыль должны начисляться и в случаях, когда повторное использование этих конструкций невозможно, а демонтаж ведется не методом обрушения (из-за невозможности его применения).

Решение о невозможности повторного использования демонтируемых конструкций, устройств и трубопроводов принимает заказчик. При этом в сметах следует предусматривать затраты, связанные с резкой и складированием металлоконструкций, стальных трубопроводов для утилизации их в качестве вторичного сырья, а также возвратные суммы.

При составлении локальных смет расчет стоимости демонтажа (разборки) конструкций с начислением части накладных расходов и сметной прибыли необходимо производить отдельно от расчета других работ по смете в самостоятельном разделе, т.к. указанные демонтажные работы уже учитывают накладные расходы и сметную прибыль и дополнительный их учет по демонтажным работам не производится.

2.4. В расценках ФЕРр предусмотрено устройство деревянных конструкций из лесных материалов мягких пород (сосна, ель и т.п.). При применении леса других пород к нормам затрат труда и заработной плате рабочих-строителей следует применять следующие коэффициенты:

| Виды работ | Породы леса |
| --- | --- |
|  | дуб, граб, ясень, бук и т.п. | лиственница, береза и т.п. |
| Сборка конструкций и изделий с изготовлением деталей и обработка лесоматериалов с применением ручных электрифицированных инструментов | 1,2 | 1,1 |
| Сборка конструкций и изделий с пригонкой и частичной обработкой | 1,1 | 1,05 |

2.5 Составление сметной документации с применением ФЕРр может осуществляется в базисном (на 01.01.2000г.) и текущем уровнях цен. Для учета роста стоимости ремонтно-строительных работ, вызванного инфляционными факторами в период действия Федеральных единичных расценок, может использоваться базисно-индексный метод определения стоимости, основанный на применении индексов цен по видам и комплексам работ и объектам, разрабатываемым для конкретных территорий силами Региональных центров по ценообразованию в строительстве.

ПРИЛОЖЕНИЕ

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ,

УЧТЕННЫЕ В СБОРНИКАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФЕРр-2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Цена в руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч. | 123 |
| 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч. | 120 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч. | 77 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 75,4 |
| 400053 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч. | 110 |
| 400051 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | маш.-ч. | 88 |
| 081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч. | 100,1 |
| 392206 | Агрегаты сварочные KVH | маш.-ч. | 33,8 |
| 392207 | Агрегаты сварочные OMICRON | маш.-ч. | 48,5 |
| 392202 | Аппарат сварочный экструдерный WEGENER мощностью 3.5 кВт | маш.-ч. | 33,8 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч. | 1,2 |
| 331410 | Аппараты пескоструйные при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) Мпа (атм.) | маш.-ч. | 3,55 |
| 110101 | Бадьи 2 м3 | маш.-ч. | 2 |
| 340502 | Бачки красконагнетательные | маш.-ч | 2,75 |
| 331601 | Бензопилы | маш.-ч. | 0,4 |
| 390541 | Бензопилы дисковые "Партнер" | маш.-ч. | 84 |
| 110201 | Бетононасосы при работе на строительстве тоннелей 10 м3/ч (передвижные) | маш.-ч. | 116 |
| 070147 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 37 (50) кВт (л.с.) | маш.-ч. | 50 |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч. | 80 |
| 253800 | Вентиляторы центробежные для проветривания тоннелей СВМ-5М2 | маш.-ч. | 8,6 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч. | 1,9 |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч. | 0,5 |
| 031051 | Вышки телескопические на автомобиле высота до 30-35 м, грузоподъемность 350 кг | маш.-ч. | 101 |
| 900055 | Газонокосилки моторные | маш.-ч. | 22,5 |
| 392102 | Геркулес | маш.-ч. | 235 |
| 392103 | Гигант | маш.-ч. | 283 |
| 110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.-ч. | 26,5 |
| 392104 | Голиаф | маш.-ч. | 838 |
| 150401 | Горелки газопламенные | маш.-ч. | 1,5 |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч. | 7,5 |
| 030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.-ч. | 1 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 19,2 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч. | 121 |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч. | 75 |
| 700109 | Кирковщик | маш.-ч. | 1,5 |
| 392106 | Колосс | маш.-ч. | 370 |
| 391701 | Компрессоры "ATLAS COPCO" | маш.-ч. | 602 |
| 391702 | Компрессоры "Ингерзоль-Ранд" | маш.-ч. | 731 |
| 050101-1 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин | маш.-ч. | 62,51 |
| 050101-2 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 9,02 м3/мин | маш.-ч. | 100 |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин | маш.-ч. | 90 |
| 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм.), производительность до 0,5 м3/мин | маш.-ч. | 3,7 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч. | 30 |
| 020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 10 т | маш.-ч. | 90,8 |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч. | 86,4 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч. | 112 |
| 021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т | маш.-ч. | 115,3 |
| 021140 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 6,3 т | маш.-ч. | 88 |
| 340501 | Краскораспылители ручные | маш.-ч. | 0,14 |
| 390511 | Лебедки волочильные RW-20 "Грундовинч" | маш.-ч. | 140 |
| 030303 | Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.-ч. | 0,7 |
| 030304 | Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 29,43 (3) кН (т) | маш.-ч. | 0,9 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч. | 6,9 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч. | 8,2 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч. | 1,7 |
| 392105 | МПС-24 | маш.-ч. | 0,14 |
| 380102 | Мастерские аварийные на базе автомобиля "Мерседес" | маш.-ч. | 347 |
| 380201 | Машины бойлерные | маш.-ч. | 502 |
| 380101 | Машины для ввода рукава с парогенератором на базе автомобиля "Мерседес" | маш.-ч. | 347 |
| 151000 | Машины для завинчивания анкеров (без крана-трубоукладчика) | маш.-ч. | 53,2 |
| 340311 | Машины для строжки деревянных полов | маш.-ч. | 2,5 |
| 340310 | Машины паркетно-шлифовальные | маш.-ч. | 49,1 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч. | 110 |
| 380161 | Машины промывочные "Скания П112" | маш.-ч. | 402 |
| 380105 | Машины промывочные на базе автомобиля "Мерседес" | маш.-ч. | 320 |
| 330201 | Машины сверлильные электрические | маш.-ч. | 1,5 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч. | 1,5 |
| 392101 | Мини Олимп 180 мм | маш.-ч. | 227 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч. | 16,7 |
| 261410 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч. | 11,1 |
| 390501 | Мотолебедки 20 т | маш.-ч. | 147 |
| 310102 | Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт | маш.-ч. | 6 |
| 310104 | Насосы для водопонижения и водоотлива 5,5 кВт | маш.-ч. | 8,81 |
| 351363 | Насосы ручные типа ГН-60 | маш.-ч. | 0,1 |
| 391601 | Насосы смесительные типа "G4-SUPER" | маш.-ч. | 76 |
| 252600 | Насосы фекальные напором 24 м (ФГ 216/24) | маш.-ч. | 21,7 |
| 380111 | Оборудование инспекционное на базе микроавтобуса "Фольксваген" | маш.-ч. | 286 |
| 380141 | Оборудование монтажное на базе микроавтобуса | маш.-ч. | 50,2 |
| 392107 | Олимп | маш.-ч. | 115 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч. | 1,77 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч. | 0,27 |
| 340601 | Пистолеты-распылители | маш.-ч | 3,12 |
| 031811 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т | маш.-ч. | 85 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.-ч. | 20 |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч. | 12 |
| 253000 | Растворонагнетатели | маш.-ч. | 15,1 |
| 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч. | 124 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч. | 106 |
| 392208 | Ротенбергер | маш.-ч. | 42,2 |
| 331441 | Рубанки электрические | маш.-ч. | 7,01 |
| 091400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч. | 8 |
| 330808 | Скребки пневматические | маш.-ч. | 0,14 |
| 900007 | Тележка ручная 3-х колесная | маш.-ч. | 0,4 |
| 380131 | Телеустановки МК | маш.-ч. | 892 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч. | 83,1 |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч. | 72,8 |
| 331101 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 4,91 |
| 400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.-ч. | 99,4 |
| 122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч. | 195,2 |
| 380181 | Установки для очистки "SISU" | маш.-ч. | 430 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч. | 8,1 |
| 122201 | Фрезы навесные на тракторе 121,5 кВт (165 л.с.) (дорожные) | маш.-ч. | 150 |
| 110950 | Цемент-пушки | маш.-ч. | 27,2 |
| 331557 | Шприцы пневматические для заделки швов | маш.-ч. | 0,41 |
| 700108 | Щетки дорожные навесные | маш.-ч. | 2,3 |
| 060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,4 м3 | маш.-ч. | 103 |
| 060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3 | маш.-ч. | 125,7 |
| 060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 м3 | маш.-ч. | 70 |
| 331421 | Электрокалориферы | маш.-ч. | 19,2 |
| 390401 | Электростанции "Дженсет" | маш.-ч. | 28 |
| 390405 | Электростанции "Хонда" | маш.-ч. | 32 |

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ,

УЧТЕННЫЕ В СБОРНИКАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФЕРр-2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Цена в руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 204-9160 | Анкерные детали | кг | 10,07 |
| 113-0267 | Антипирен "Роса" | т | 23730 |
| 204-9001 | Арматура | т | 5085 |
| 204-9171 | Арматура для монолитных железобетонных конструкций | т | 8136 |
| 103-9140 | Арматура муфтовая | шт | 0 |
| 300-9008 | Арматура трубопроводная (муф.д-20мм) | шт | 20,79 |
| 300-9009 | Арматура фланцевая | шт | 257,08 |
| 101-0001 | Асбест (антофеллитовый обезжелезненный ААО) | т | 22600 |
| 410-9059 | Асфальт литой для покрытия тротуаров ТУ-400-24-103-76 | куб.м | 455,39 |
| 410-9001 | Асфальтобетон | т | 496,3 |
| 410-9010 | Асфальтобетонная смесь пл.мелк. Тип Б(на габ.) | т | 459,91 |
| 101-1602 | Ацетилен | куб.м | 30,51 |
| 101-0063 | Ацетилен технический | т | 47200 |
| 113-0003 | Ацетон | т | 7716,77 |
| 203-9002-3 | Базы гипсовые по пилястрам высотой до 250 мм | шт | 69,96 |
| 203-9002-4 | Базы гипсовые по пилястрам высотой до 500 мм | шт | 120,46 |
| 203-9002-1 | Базы гипсовые под колонны высотой до 250 мм | шт | 69,96 |
| 203-9002-2 | Базы гипсовые под колонны высотой до 500 мм | шт | 120,46 |
| 203-9002-52 | Базы по пилястрам высотой до 250 мм цемент. | шт | 96,24 |
| 203-9002-54 | Базы по пилястрам высотой до 500 мм цемент. | шт | 168,58 |
| 203-9002-49 | Базы под колонны высотой до 250 мм цемент. | шт | 96,24 |
| 203-9002-51 | Базы под колонны высотой до 500 мм цемент. | шт | 168,58 |
| 101-1060 | Балки двутавровые | т | 6328 |
| 300-0041 | Балты с гайками и шайбами | т | 13560 |
| 203-9002-6 | Балясины гипс. Цилиндрич. бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм без орнамента | шт | 51,19 |
| 203-9002-5 | Балясины гипс. цилиндрич. бутылочные и квадратные высотой до 750 мм без орнамента | шт | 32,42 |
| 203-9002-56 | Балясины цилиндрич. бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм без орнамента цементн. | шт | 85,32 |
| 203-9002-55 | Балясины цилиндрич. бутылочные и квадратные высотой до 750 мм без орнамента цементн. | шт | 54,6 |
| 401-9001 | Бетон М-200 | куб.м | 492,68 |
| 401-0033 | Бетон М-50 | куб.м | 452 |
| 401-9022 | Бетон тяжелый | куб.м | 565 |
| 401-0003 | Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) | куб.м | 452 |
| 101-9010 | Битумы | т | 1760 |
| 101-1561 | Битумы дорожные жидкие нефтянные класс МГ и СГ | т | 1487,64 |
| 101-0072 | Битумы изоляционные БНИ-1У-3, БНИ-1У,БИ-У | т | 1412,5 |
| 403-9010 | Блоки бетонные | куб.м | 539 |
| 440-9121 | Блоки бетонные сборные | куб.м | 576,3 |
| 101-0083 | Блоки стеклянные | 1000 шт | 6893 |
| 101-9662 | Болты анкерные | т | 10068,3 |
| 300-0040 | Болты с гайками и шайбами | т | 13560 |
| 101-1714 | Болты строительные | т | 9040 |
| 102-0008 | Бревна строительные диам. 14-24 см | куб.м | 458,33 |
| 102-0024 | Бруски обрезные толщ. 40-75 мм, 2 сорт | куб.м | 1455,44 |
| 102-0084 | Бруски обрезные толщ. 40-75 мм, 2 сорт | куб.м | 1356 |
| 102-0025 | Бруски обрезные толщ. 40-75 мм, 3 сорт | куб.м | 1356 |
| 102-0026 | Бруски обрезные толщ. 40-75 мм, 4 сорт | куб.м | 1356 |
| 102-0040 | Брусья необрезные 150 мм и более, длиной 4-6.5 м, сорт II | куб.м | 1870 |
| 102-0088 | Брусья обрезные толщ. 100, 125 мм, 2 сорт | куб.м | 1469 |
| 102-0032 | Брусья обрезные толщ. 150 мм и более, 2 сорт | куб.м | 1158,25 |
| 102-0028 | Брусья обрезные, 2 сорт | куб.м | 1412,5 |
| 102-0029 | Брусья толщ. 130 мм и более, 3 сорт | куб.м | 1412,5 |
| 101-0109 | Бумага битумированная Б-78 | т | 11300 |
| 101-0111 | Бумага для шлифовальных шкурок влагопрочная ОВ-120 | 1000 м2 | 50420,6 |
| 610-1129 | Бумага ролевая | т | 5650 |
| 203-9002-11 | Вазы гипсовые гладкие высотой до 1000 мм | шт | 116,03 |
| 203-9002-9 | Вазы гипсовые гладкие высотой до 500 мм | шт | 61,43 |
| 203-9002-10 | Вазы гипсовые гладкие высотой до 750 мм | шт | 116,03 |
| 203-9002-61 | Вазы цемент. гладкие высотой до 1000 мм | шт | 201,34 |
| 203-9002-59 | Вазы цемент. гладкие высотой до 500 мм | шт | 105,79 |
| 203-9002-60 | Вазы цемент. гладкие высотой до 750 мм | шт | 201,34 |
| 203-9002-13 | Венки гипсовые диаметром до 1000 мм | шт | 167,22 |
| 203-9002-12 | Венки гипсовые диаметром до 500 мм | шт | 64,84 |
| 203-9002-63 | Венки цементные диаметром до 1000 мм с легким и сложным рисунком | шт | 266,18 |
| 203-9002-62 | Венки цементные диаметром до 500 мм с легким и сложным рисунком | шт | 112,62 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 |
| 411-1002 | Вода | куб.м | 2,44 |
| 101-9443 | Водоотбойная лента | кг | 31,08 |
| 101-9444 | Водоотводящий фартук | кг | 57,06 |
| 101-1704 | Войлок строительный | т | 9774,5 |
| 101-1704-1 | Войлок строительный | кв.м | 54,24 |
| 101-0117 | Воск (полиэтил. неокислен. М-25,100,200,300,500) | т | 22419,2 |
| 300-9098 | Втулки ПХВ | шт | 19,21 |
| 500-9011-1 | Выключатель одноклавишный брызгозащищенный | шт | 9,27 |
| 500-9011-3 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 5,65 |
| 500-9011-4 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 6,22 |
| 500-9011-2 | Выключатель пакетный защищенный, тип: ПВ2-10 56 М1Б | шт | 39,55 |
| 500-9011 | Выключатель пакетный защищенный, тип: ПВ3-25 М3Б | шт | 27,12 |
| 101-0162 | Гвозди отделочные | т | 9713,48 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 9605 |
| 101-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 60 мм | т | 6780 |
| 101-0180 | Гвозди строительные сплоской головкой 1,8х50 мм | т | 8475 |
| 101-0195 | Гвозди толевые | т | 8475 |
| 101-0173 | Гвозди шиферные оцинкованные | т | 11978 |
| 203-9002-15 | Гербы гипсовые высотой до 1000 мм | шт | 218,41 |
| 203-9002-14 | Гербы гипсовые высотой до 500 мм | шт | 78,49 |
| 203-9002-65 | Гербы цементные высотой до 1000 мм | шт | 358,32 |
| 203-9002-64 | Гербы цементные высотой до 500 мм | шт | 133,09 |
| 101-9041 | Герметик У-30 м | кг | 33,9 |
| 300-9518 | Гильзы стальные с фланцами | т | 9040 |
| 101-0219 | Гипс строительный | т | 729,98 |
| 101-0219-1 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 1243 |
| 203-9002-17 | Гирлянды гипс. длиной по огибу до 1000 мм | шт | 116,03 |
| 203-9002-16 | Гирлянды гипс. длиной по огибу до 750 мм | шт | 64,84 |
| 203-9002-67 | Гирлянды цемент. длиной по огибу до 1000 мм | шт | 194,52 |
| 203-9002-66 | Гирлянды цемент. длиной по огибу до 750 мм | шт | 119,44 |
| 407-0001 | Глина | куб.м | 87,8 |
| 101-0218 | Глицерин | т | 47460 |
| 102-0143 | Горбыль деловой | куб.м | 135,6 |
| 101-9732 | Грунтовка | т | 11300 |
| 113-0196 | Грунтовка ХВ-005 (серая) | т | 16950 |
| 113-0032 | Грунтовка ХС-04 | т | 18362,5 |
| 101-9209 | Губка резиновая (морская) | кг | 22,6 |
| 101-1039 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б", сталь кипящая, N 16-18 | т | 5989 |
| 102-9216 | Деревянные профильные заготовки | куб.м | 2034 |
| 101-1670 | Дермантин | кв.м | 37,97 |
| 203-9001 | Детали гипсовые, цементные | м | 0 |
| 203-9002 | Детали гипсовые, цементные | шт | 0 |
| 202-9150 | Доски для чистого пола (29 мм) | куб.м | 1911,96 |
| 102-0167 | Доски н/обр. толщ.25-40 мм, 3с | куб.м | 678 |
| 102-0080 | Доски необрезные из хвойных пород 44 мм и более, длиной 4-6.5 м, сорт II | куб.м | 1110 |
| 102-0077 | Доски необрезные толщ. 32-40 мм, 3 сорт | куб.м | 757,1 |
| 102-0138 | Доски необрезные толщ. 32-40 мм, 4 сорт | куб.м | 565 |
| 102-0054 | Доски обрезные из хвойных пород 25 мм, длиной 4-6.5 м, сорт IV | куб.м | 1070 |
| 102-0048 | Доски обрезные толщ. 19-22 мм, 2 сорт | куб.м | 1356 |
| 102-0112 | Доски обрезные толщ. 25 мм, 2 сорт | куб.м | 1356 |
| 102-0052 | Доски обрезные толщ. 25 мм, 2 сорт | куб.м | 1356 |
| 102-0053 | Доски обрезные толщ. 25 мм, 3 сорт | куб.м | 1186,5 |
| 102-0116 | Доски обрезные толщ. 32-40 мм, 2 сорт | куб.м | 1356 |
| 102-0056 | Доски обрезные толщ. 32-40 мм, 2 сорт | куб.м | 1582 |
| 102-0117 | Доски обрезные толщ. 32-40 мм, 3 сорт | куб.м | 1130 |
| 102-0057 | Доски обрезные толщ. 32-40 мм, 3 сорт | куб.м | 1130 |
| 102-0060 | Доски обрезные толщ. 44 мм и более, 2 сорт | куб.м | 1412,5 |
| 102-0121 | Доски обрезные толщ. 44 мм и более, 3 сорт | куб.м | 1243 |
| 102-0061 | Доски обрезные толщ. 44 мм и более, 3 сорт | куб.м | 1356 |
| 102-0062 | Доски обрезные толщ. 44 мм и более, 4 сорт | куб.м | 1243 |
| 203-0515 | Доски,строгальнные в четверть толщ. 40-60 мм, 3 сорт | куб.м | 1356 |
| 102-0308 | Дрань штукатурная | 1000 шт | 226 |
| 101-0136 | Дюбели | т | 22558,19 |
| 113-0368 | Жидкое стекло | т | 2734,6 |
| 113-0043 | Жидкость ГЖК-10 | т | 65368,24 |
| 300-9641 | Заглушка ПТ | шт | 67,8 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 15,14 |
| 101-1847 | Замазка | кг | 9,6 |
| 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 7684 |
| 300-9912 | Запорная арматура. | шт | 79,1 |
| 411-9090 | Земля растительная | куб.м | 135,6 |
| 101-0253 | Известь негашеная (комовая, сорт1) | т | 734,5 |
| 101-0254 | Известь хлорная | т | 2147 |
| 202-9130 | Изделия | шт | 67,8 |
| 101-0306 | Изделия резиновые технические | кг | 33,9 |
| 101-9053 | Изразцы | кв.м | 49,72 |
| 101-0311 | Каболка | т | 35030 |
| 408-0033 | Камень булыжный | куб.м | 203,4 |
| 408-9011 | Камень бутовый | куб.м | 203,4 |
| 101-9128 | Камень оселковый шлифовочный | кг | 5,65 |
| 101-9129 | Камень природный шлифовочный | кг | 6,78 |
| 403-9210 | Камни легкобетонные | куб.м | 559,35 |
| 101-0309 | Канаты пеньковые | т | 12995 |
| 203-9002-20 | Капители гипс. ионические высотой до 250 мм | шт | 133,09 |
| 203-9002-21 | Капители гипс. ионические высотой до 500 мм | шт | 286,66 |
| 203-9002-24 | Капители гипс. коринфские высотой до 1000 мм | шт | 716,65 |
| 203-9002-22 | Капители гипс. коринфские высотой до 500 мм | шт | 426,58 |
| 203-9002-23 | Капители гипс. коринфские высотой до 750 мм | шт | 614,27 |
| 203-9002-18 | Капители гипсовые дорические и тосканские высотой до 250 мм | шт | 64,84 |
| 203-9002-19 | Капители гипсовые дорические и тосканские высотой до 500 мм | шт | 143,33 |
| 203-9002-70 | Капители цем. ионические высотой до 250 мм | шт | 232,06 |
| 203-9002-71 | Капители цем. ионические высотой до 500 мм | шт | 494,83 |
| 203-9002-68 | Капители цементные дорические и тосканские высотой до 250 мм | шт | 109,2 |
| 203-9002-69 | Капители цементные дорические и тосканские высотой до 500 мм | шт | 235,47 |
| 203-9002-74 | Капители цементные коринфские сборные высотой до 1000 мм | шт | 1194,41 |
| 203-9002-72 | Капители цементные коринфские сборные высотой до 500 мм | шт | 716,65 |
| 203-9002-73 | Капители цементные коринфские сборные высотой до 750 мм | шт | 1057,91 |
| 101-0797 | Катанка (проволока горячекатаная в мотках диам. 6,3-6,5 мм ) | т | 4455,25 |
| 101-0322 | Керосин технический марки КТ-1.КТ-2 | т | 2606,91 |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт | 1412,5 |
| 404-0011 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 300 | 1000 шт | 1752,63 |
| 101-0324 | Кислород | куб.м | 6,22 |
| 113-0072 | Кислота соляная | т | 1205,71 |
| 113-9049 | Клеевая композиция | т | 15820 |
| 101-0329 | Клей № 88 | кг | 28,93 |
| 101-1840 | Клей малярный | кг | 8,09 |
| 101-1817 | Клей обойный (КМЦ) | т | 25990 |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 16,95 |
| 103-0743-1 | Кольца резиновые уплотнительные | кг | 24,41 |
| 103-0743 | Кольца резиновые уплотнительные | кг | 24,41 |
| 300-9178 | Кольцо сварное | шт | 29,49 |
| 201-9292 | Конструкции металлические крепежных блоков с распорами | т | 0 |
| 300-9222 | Котел чугунный пишеварочный | шт | 565 |
| 300-9230 | Краны | шт | 25,09 |
| 101-9844 | Краски водоэмульсионные | т | 15481 |
| 101-9845 | Краски казеиновые | т | 16950 |
| 101-0388 | Краски масляные | т | 15707 |
| 101-9850 | Краски масляные | кг | 15,12 |
| 101-9840 | Краски масляные для внутренних работ | т | 15119,4 |
| 101-9841 | Краски масляные для наружных работ | т | 17496,92 |
| 101-9843 | Краски перхлорвиниловые ХВ161ф | т | 15989,5 |
| 101-9842 | Краски силикатные | т | 3390 |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 21470 |
| 300-9240 | Крепления | кг | 11,98 |
| 203-9002-25 | Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 200 мм | шт | 13,65 |
| 203-9002-27 | Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 400 мм | шт | 92,14 |
| 203-9002-28 | Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 500 мм | шт | 174,04 |
| 203-9002-26 | Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерениеме до 300 мм | шт | 92,14 |
| 203-9002-75 | Кронштейны и модульоны цемент. гладкие с наибольшим измерением до 200 мм | шт | 25,59 |
| 203-9002-76 | Кронштейны и модульоны цемент. гладкие с наибольшим измерением до 300 мм | шт | 163,8 |
| 203-9002-77 | Кронштейны и модульоны цемент. гладкие с наибольшим измерением до 400 мм | шт | 163,8 |
| 203-9002-78 | Кронштейны и модульоны цемент. гладкие с наибольшим измерением до 500 мм | шт | 300,31 |
| 101-0488 | Купорос медный (марки А) | т | 7571 |
| 101-1827 | Лак масляный МА | т | 80500 |
| 113-0299 | Лак битумный (БТ-123) | т | 9073,9 |
| 500-9008 | Лампы люминисцентные ртутные низкого давления тип: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТБ, ЛБХ 20 | 10 шт | 61,58 |
| 500-9008-2 | Лампы люминисцентные ртутные низкого давления тип: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТБ, ЛБХ 40 | 10 шт | 76,73 |
| 500-9008-1 | Лампы люминисцентные ртутные низкого давления тип: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТБ, ЛБХ 80 | 10 шт | 81,02 |
| 500-9006-2 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип: БК220-230-100 | 10 шт | 18,76 |
| 500-9006-3 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип: БК220-230-150 | 10 шт | 27,12 |
| 500-9006 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип: БК220-230-40 | 10 шт | 18,76 |
| 500-9006-1 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип: БК220-230-60 | 10 шт | 18,76 |
| 101-1749 | Латекс СКС -65 Г П | т | 13673 |
| 101-9466 | Лента полиэтиленовая | т | 20783 |
| 102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластин ) толщ.20-24 см, 2 сорт | куб.м | 459,91 |
| 113-9037 | Листовой полиэтилен | кв.м | 132,21 |
| 101-0032 | Листы а/цементн.волнист. об.проф.(5,5мм) | кв.м | 12,43 |
| 101-0035 | Листы а/цементн.волнист. ун. проф.(6мм) | кв.м | 13,22 |
| 203-9002-29 | Листы гипсовые гладкие высотой до 150 мм | шт | 10,24 |
| 203-9002-30 | Листы гипсовые гладкие высотой до 250 мм | шт | 13,65 |
| 203-9002-31 | Листы гипсовые гладкие высотой до 400 мм | шт | 25,59 |
| 101-9154 | Листы гипсокартонные (толщ.14 мм) | кв.м | 39,44 |
| 203-9002-79 | Листы цементные гладкие высотой до 150 мм | шт | 18,77 |
| 203-9002-80 | Листы цементные гладкие высотой до 250 мм | шт | 25,59 |
| 203-9002-81 | Листы цементные гладкие высотой до 400 мм | шт | 44,36 |
| 100-9900 | Лом асфальтобетона | т | 250 |
| 103-9200 | Люки чугунные | шт | 569,52 |
| 115-9067 | Магнезит каустический | т | 104,86 |
| 101-0580 | Магний хлористый | т | 932,36 |
| 203-9002-32 | Маски-замки гипсовые высотой до 250 мм | шт | 64,84 |
| 203-9002-33 | Маски-замки гипсовые высотой до 500 мм | шт | 64,84 |
| 203-9002-82 | Маски-замки цементные высотой до 250 мм | шт | 105,79 |
| 203-9002-83 | Маски-замки цементные высотой до 500 мм | шт | 105,79 |
| 101-9090 | Мастика | т | 3039,7 |
| 101-0609 | Мастика КН-2 | кг | 8,36 |
| 101-0594 | Мастика битумная | т | 3390 |
| 101-0605 | Мастика герметизирующая нетвердеющая | т | 17183,91 |
| 101-0617 | Мастика тиоколовая | кг | 74,58 |
| 101-9120 | Материал рулонный | кв.м | 5,65 |
| 104-9290 | Материалы изоляционные (пробковые) | кв.м | 149,56 |
| 101-9123 | Материалы рулонные кровельные | кв.м | 7,46 |
| 101-0620 | Мел молотый (природный) | т | 586,47 |
| 101-9182 | Металлическ.вент. решетки для пола | шт | 11,86 |
| 201-9014 | Металлические изделия | т | 10045,7 |
| 201-0650 | Металлоконструкции лестниц | т | 7571 |
| 300-9905 | Многослойные металл-полимерные трубы | м | 67,8 |
| 300-9927 | Монтажная плита двойная. | шт | 215,83 |
| 300-9925 | Монтажная плита одинарная | шт | 144,64 |
| 999-9899 | Мусор строительный и масса возвратных материалов | т | 0 |
| 101-0623 | Мыло хозяйственное (твердое 72 %) | шт | 4,4 |
| 300-9850 | Набивки сальниковые | кг | 50,85 |
| 101-9121 | Наплавляемый материал для верхнего слоя (изопласт ЭКП-4,5) | кв.м | 45,2 |
| 101-9122 | Наплавляемый материал для нижнего слоя (изопласт ЭПП-4) | кв.м | 38,42 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический марка А, сорт 1 | т | 2789,86 |
| 300-9354 | Ниппеля радиаторные | шт | 5,88 |
| 101-9265 | Обои (улучшенные грунтованные) | 100 м2 | 678 |
| 101-0628 | Олифа | т | 16950 |
| 101-1824 | Олифа для улучшенной окраски (10% натур., 90% комбин.) | т | 23010 |
| 101-0631 | Опилки древесные | куб.м | 34,92 |
| 440-9027 | Опорная подушка | куб.м | 836,2 |
| 201-0763 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса до 0,1 т | т | 8475 |
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 37,29 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 9,04 |
| 102-9091 | Паркет штучный | кв.м | 203,4 |
| 102-9091-1 | Паркет штучный (ДУБ, ЯСЕНЬ :) | кв.м | 215,83 |
| 102-9090 | Паркетные доски | кв.м | 132,55 |
| 102-9092 | Паркетные щиты | кв.м | 169,5 |
| 544-0094 | Паронит | т | 21100 |
| 113-9002 | Паста антисептическая | т | 15255 |
| 500-9016-1 | Патроны настенные | шт | 7,12 |
| 500-9016-4 | Патроны потолочные | шт | 5,25 |
| 101-0639 | Пемза (шлаковая, марка 600,фр.от5 до10мм) | куб.м | 50,85 |
| 202-9053 | Переплеты оконные | кв.м | 61,47 |
| 410-9040 | Пескоцементная смесь | куб.м | 188,94 |
| 408-0094 | Песок | куб.м | 59,89 |
| 408-0093 | Песок для строительных работ : природный 50%-обогащенный 50% | куб.м | 91,4 |
| 408-9020 | Песок ГОСТ 8736-77 | куб.м | 55,26 |
| 408-9113 | Песчано-гравийная смесь обогащенная с содержанием гравия 65-75% | куб.м | 51,98 |
| 101-9853 | Пигмент тертый(кислотный желтый) | кг | 61,28 |
| 102-0073 | Пиломатериалы хвойных пород: доски необрезные толщ. 25 мм, 3 сорт | куб.м | 678 |
| 102-0134 | Пиломатериалы хвойных пород: доски необрезные толщ. 25 мм, 4 сорт | куб.м | 565 |
| 102-0076 | Пиломатериалы хвойных пород: доски необрезные толщ. 32-40 мм, 2 сорт | куб.м | 757,1 |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород: доски необрезные толщ. 44 мм и более, 3 сорт | куб.м | 621,5 |
| 102-0082 | Пиломатериалы хвойных пород: доски необрезные толщ. 44 мм и более, 4 сорт | куб.м | 621,5 |
| 102-0113 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные толщ. 25 мм, 3 сорт | куб.м | 1550,36 |
| 101-0848 | Пластина губчатая резиновая | кг | 51,98 |
| 101-0849 | Пластина резиновая | кг | 13,56 |
| 102-0301 | Пластины, 4 сорт | куб.м | 621,5 |
| 203-0352 | Плинтусы из древесины | м | 4,89 |
| 104-9131 | Плипы или маты теплоэзоляционные минераловатные | куб.м | 542,4 |
| 101-9048 | Плитки карнизные | 1000 шт | 4859 |
| 101-0256 | Плитки керамические глазурованные (для вн.обл.стен гладкие без завала белые) | кв.м | 71,19 |
| 101-0287 | Плитки керамические с красителем | кв.м | 67,8 |
| 101-9047 | Плитки плинтусные | 1000 шт | 4859 |
| 101-1865 | Плитки поливинилхлоридные | шт | 2,26 |
| 101-9131 | Плиты | шт | 282,5 |
| 403-9094 | Плиты гипсовые толщиной до 100 мм | м2 | 110,74 |
| 101-0684 | Плиты древесновол.тверд. ТС-400 5мм. | 1000 м2 | 12000,6 |
| 101-0698 | Плиты древесностружечные П-1 т.15-17 | 100 м2 | 2275,59 |
| 411-9180 | Плиты облицовочные | кв.м | 598,9 |
| 104-9100 | Плиты теплоизоляционные | куб.м | 994,4 |
| 300-9642 | Пневмозаглушка резинокордная | шт | 13,56 |
| 203-9002-35 | Погонные изделия гипс. орнамт. плоск., выпукл. и рельефные простого рис. высотой до 100 мм | м | 22,18 |
| 203-9002-36 | Погонные изделия гипс. орнамт. плоск., выпукл. и рельефные простого рис. высотой до 200 мм | м | 37,54 |
| 203-9002-37 | Погонные изделия гипс. орнамт. плоск., выпукл. и рельефные простого рис. высотой до 300 мм | м | 78,49 |
| 203-9002-34 | Погонные изделия гипс. орнамт. плоск., выпукл. и рельефные простого рис. высотой до 50 мм | м | 15,36 |
| 203-9002-85 | Погонные изделия цем. орнамт.плоск., выпукл. и рельефные простого рис. высотой до 100 мм | м | 37,54 |
| 203-9002-86 | Погонные изделия цем. орнамт.плоск., выпукл. и рельефные простого рис. высотой до 200 мм | м | 61,43 |
| 203-9002-87 | Погонные изделия цем. орнамт.плоск., выпукл. и рельефные простого рис. высотой до 300 мм | м | 126,27 |
| 203-9002-84 | Погонные изделия цем. орнамт.плоск., выпукл. и рельефные простого рис. высотой до 50 мм | м | 25,59 |
| 101-0782 | Поковки строительные 1,8 кг | т | 5989 |
| 101-0783 | Поковки строительные 2,825 кг | т | 5989 |
| 113-9052 | Полимерцементный состав | куб.м | 339,36 |
| 530-9001 | Полиэтиленовые трубы | м | 34,69 |
| 202-9062 | Полотна дверные деревянные | кв.м | 226 |
| 203-9002-8 | Полубалясины гипс. цилиндрич. бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм без орнамента | шт | 51,19 |
| 203-9002-7 | Полубалясины гипс. цилиндрич. бутылочные и квадратные высотой до 750 мм без орнамента | шт | 32,76 |
| 203-9002-58 | Полубалясины цемент. цилиндрич. бутылочн. и квадратные высотой до 1000 мм без орнамента | шт | 85,32 |
| 203-9002-57 | Полубалясины цемент. цилиндрич. бутылочн. и квадратные высотой до 750 мм без орнамента | шт | 54,6 |
| 101-1305 | Портландцемент общего строительного назначения бездобавочный М - 400 | т | 389,85 |
| 300-9340 | Приборы (вьюшки, задвижки, духовки и др.) | комп. | 678 |
| 202-9155 | Приборы дверные | компл | 113 |
| 202-9156 | Приборы оконные | компл | 39,55 |
| 101-9921 | Примеси волокнистых веществ | кг | 25,31 |
| 300-9353 | Пробки радиаторные | шт | 10,29 |
| 101-9270 | Проволока | т | 13232,3 |
| 204-0028 | Проволока арматурная низкоугл. Д-3 мм | т | 6215 |
| 101-9266 | Проволока вязальная | кг | 6,22 |
| 101-0794 | Проволока канатная оцинкованная 2,6 мм | т | 8023 |
| 101-9344 | Проволока катанная | т | 5085 |
| 101-0807 | Проволока сварочная | т | 13560 |
| 101-0799 | Проволока светлая | т | 6215 |
| 101-0816 | Проволока светлая 1,1 мм | т | 9661,5 |
| 101-0812 | Проволока стальная оцинкованная 1,6 мм | т | 14690 |
| 101-9891 | Прокладки ПРП уплотнительные | кг | 19,3 |
| 101-9896 | Прокладки из паронита | 1000 шт | 5650 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые | кг | 23,09 |
| 542-0042 | Пропан-бутан | кг | 8,48 |
| 201-0780 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т | т | 11254,69 |
| 201-0779 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0.1 до 0.5 т | т | 11254,69 |
| 101-0485 | Прочие: Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная: М-А, Б. | т | 20340 |
| 101-9915 | Пруток сварочный из полиэтилена | т | 41584 |
| 101-0831 | Пудра алюминиевая (ПП-2) | т | 28871,5 |
| 500-9117-2 | Пускатель магнитный нереверсивный без теплового реле, без кнопок, на ток 100А, тип: ПМА 5102 | шт | 598,9 |
| 500-9117-3 | Пускатель магнитный нереверсивный без теплового реле, без кнопок, на ток 10А, тип: ПМЛ 1100 | шт | 103,62 |
| 500-9117-1 | Пускатель магнитный нереверсивный без теплового реле, без кнопок, на ток 25А, тип: ПМЛ 2100 | шт | 169,5 |
| 500-9117-6 | Пускатель магнитный нереверсивный без теплового реле, без кнопок, на ток до 10А, тип: ПМЕ 041 | шт | 57,06 |
| 500-9117-4 | Пускатель магнитный нереверсивный без теплового реле, без кнопок, на ток до 25А, тип: ПМЕ 111 | шт | 90,4 |
| 500-9117-5 | Пускатель магнитный нереверсивный с тепловым реле, без кнопок, на ток 25А, тип: ПМЕ 212 | шт | 232,78 |
| 500-9117 | Пускатель магнитный нереверсивный с тепловым реле, с кнопками управления, на ток 10А, тип: ПМЛ 1220 | шт | 288,38 |
| 402-9021 | Раствор декоративн.(с каменной крошкой) | куб.м | 464,43 |
| 402-9020 | Раствор декоративный | куб.м | 354,82 |
| 402-0050 | Раствор известковый готовый отделочный 1:3 | куб.м | 344 |
| 402-9073 | Раствор тяжелый кладочный цементный | куб.м | 563,87 |
| 402-0013 | Раствор тяжелый цементно-известковый М-50 | куб.м | 519,8 |
| 402-9071 | Раствор тяжелый цементный | куб.м | 424,88 |
| 402-9078 | Раствор цементно-известковый | куб.м | 463,3 |
| 402-0001 | Раствор цементный | куб.м | 463,3 |
| 402-9050 | Раствор цементный М-100 | куб.м | 445,22 |
| 402-9061 | Раствор цементный М-100 | куб.м | 452 |
| 402-0004 | Раствор цементный М-100 | куб.м | 452 |
| 402-0002 | Раствор цементный М50 | куб.м | 485,9 |
| 402-0051 | Растворы тяжелые известковые | куб.м | 463,3 |
| 402-0036 | Растворы тяжелые цементные 1:3 | куб.м | 418,1 |
| 402-0041 | Растворы цементно-известковые | куб.м | 463,3 |
| 402-0012 | Растворы цементно-известковые | куб.м | 463,3 |
| 203-9002-40 | Решетки гипс. вентиляционные площ. до 0,1 м2 | шт | 37,54 |
| 203-9002-41 | Решетки гипс. вентиляционные площ. до 0,4 м2 | шт | 71,66 |
| 300-9390 | Решетки жалюзийные | шт | 28,25 |
| 500-9013-1 | Розетка штепсельная брызгозащищенная для сырых помещений, тип: РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220 | шт | 9,38 |
| 500-9013 | Розетка штепсельная малогабаритная для открытой проводки, тип: РШ-П-20-О-01-10/220У4 | шт | 5,65 |
| 500-9013-3 | Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип: РШ-П-20-С-01-10/220У4 | шт | 5085 |
| 500-9013-2 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом, тип: РШ-Ц-20-О-01-10/220 | шт | 5,65 |
| 203-9002-38 | Розетки гипсовые потолочные круглые диаметром до 500 мм | шт | 25,59 |
| 203-9002-39 | Розетки гипсовые потолочные круглые диаметром до 800 мм | шт | 109,2 |
| 101-0852 | Рубероид РКК-350 | кв.м | 7,46 |
| 300-9400 | Санитарные приборы (унитазы ) | комп | 318,66 |
| 440-9005 | Сборные ж/бетонные конструкции | кв.м | 226 |
| 440-9006 | Сборные железобетонные конструкции | куб.м | 1689,35 |
| 440-9009 | Сборные железобетонные конструкции (плиты) | куб.м | 1498,38 |
| 403-9003 | Сборные конструкции | куб.м | 576,3 |
| 503-9041-2 | Светильник с лампами накаливания для общественных и производственных помещений, подвесной без отражателя с рассеивателем, тип: НСП03-60/Р51-3 | шт | 35,37 |
| 503-9041-4 | Светильник с лампами накаливания для общественных помещений, настенный с рассеивателем из силикатного стекла шаровой формы, тип: НБО06х100/Р2,0-02 УХЛ4 | шт | 40,91 |
| 503-9041-1 | Светильник с лампами накаливания для общественных помещений, потолочный с рассеивателем из силикатного стекла шаровой формы, тип: НПО20х100/Р2,0-02 УХЛ4 | шт | 54,92 |
| 503-9041-3 | Светильник с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип: НСП09-200/Р50-03-02 | шт | 59,78 |
| 503-9041 | Светильник с лампами накаливания для производственных помещений, потолочный с зеркальным отражателем, тип: ПСХ-60МУ3 | шт | 40,12 |
| 503-9042 | Светильник с люминисцентными лампами для общественных помещений, встроенный с рассеивателем из призматического стекла, тип: ЛВО03-2х40-001 УХЛ4 | шт | 248,6 |
| 503-9042-2 | Светильник с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип: ЛПО02-2х40/П-01 УХЛ4 | шт | 206,22 |
| 503-9042-1 | Светильник с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип: ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт | 395,5 |
| 300-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой диаметром до 20мм | шт | 10,96 |
| 300-1239 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой диаметром до 32мм | шт | 17,06 |
| 300-1241 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой диаметром до 50мм | шт | 28,59 |
| 300-9352 | Секции радиаторные | шт | 59,89 |
| 101-0874 | Сетка проволочная тканная | кв.м | 180,8 |
| 101-0872 | Сетка стальная плетеная | кв.м | 28,25 |
| 101-9070 | Сетка стальная плетенная | кв.м | 18,87 |
| 101-0878 | Скипидар живичный | т | 13786 |
| 410-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые | т | 367,25 |
| 300-9450 | Смесители (общий для ванн и умывальников) | шт | 193,23 |
| 101-1591 | Смола битумная кровельная (каменноугольная) | т | 1695 |
| 101-0962 | Солидол | т | 9661,5 |
| 113-0180 | Спирт технический ректификационный | т | 56500 |
| 101-9350 | Сталь листовая | т | 6215 |
| 101-9351 | Сталь листовая оцинкованная | т | 9040 |
| 101-0982 | Сталь полосовая | т | 6102 |
| 101-0996 | Сталь угловая | т | 5650 |
| 101-9390 | Сталь угловая | т | 5763 |
| 201-9002 | Стальные конструкции | т | 8128,09 |
| 201-9290 | Стальные конструкции приспособлений для монтажа | т | 6441 |
| 500-9008-3 | Стартеры для люминисцентных ламп тип: 80С-220 | 10 шт | 22,37 |
| 101-9882 | Стекло листовое 2-3 мм | кв.м | 45,2 |
| 113-0170 | Стекло натриевое жидкое | т | 2734,6 |
| 101-9883 | Стекло оконное | кв.м | 45,2 |
| 101-1287 | Стеклопрофилит | кв.м | 169,5 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 28,25 |
| 403-9178 | Ступени | м | 110,74 |
| 203-9002-42 | Сухари гипсовые высотой до 150 мм | шт | 13,65 |
| 203-9002-43 | Сухари гипсовые высотой до 250 мм | шт | 20,48 |
| 203-9002-88 | Сухари цемент. гладкие высотой до 150 мм | шт | 25,59 |
| 203-9002-89 | Сухари цемент. гладкие высотой до 250 мм | шт | 34,13 |
| 101-9541 | Сухой гипсовый монтажный клей (смесь) | т | 13560 |
| 500-9016 | Счетчик электроэнергии однофазный, тип: СО | шт | 263,86 |
| 500-9016-3 | Счетчик электроэнергии трехфазный, тип: САЧ-И672 10-20А | шт | 436,74 |
| 500-9016-2 | Счетчик электроэнергии трехфазный, тип: САЧ-И678 10-40А | шт | 557,88 |
| 101-0113 | Ткань (бязь суровая, арт.6804) | 10 м2 | 79,1 |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 84,75 |
| 101-1770 | Толь ТВК-350 | кв.м | 6,22 |
| 101-1742 | Толь ТГ-350 | кв.м | 5,71 |
| 203-9002-44 | Триглифы гипсовые высотой до 250 мм | шт | 58,36 |
| 203-9002-45 | Триглифы гипсовые высотой до 350 мм | шт | 58,36 |
| 203-9002-46 | Триглифы гипсовые высотой до 750 мм | шт | 85,66 |
| 203-9002-90 | Триглифы цементные высотой до 250 мм | шт | 89,41 |
| 203-9002-91 | Триглифы цементные высотой до 350 мм | шт | 89,41 |
| 203-9002-92 | Триглифы цементные высотой до 750 мм | шт | 134,12 |
| 103-0175 | Труба стальная диам.150мм | м | 112,21 |
| 300-9920 | Трубки защитные гофрированные | м | 31,53 |
| 300-9517 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб из фасонных частей к ним | м | 115,37 |
| 300-9661 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами Д-100 мм | м | 104,07 |
| 300-9660 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами Д-50 мм | м | 47,46 |
| 300-9515 | Трубопроводы с гильзами (д-20мм) | м | 35,71 |
| 103-9001 | Трубы | м | 56,5 |
| 103-9016 | Трубы "Флексорен" | м | 135,6 |
| 103-9017 | Трубы - чулок "ИНСИТУФОРМ" | м | 158,2 |
| 103-9210 | Трубы водогазопроводные | м | 33,9 |
| 103-9011 | Трубы стальные | м | 126,33 |
| 103-9002 | Трубы чугунные канализационные | м | 84,75 |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | 6667 |
| 104-9281 | Утеплитель | куб.м | 632,8 |
| 102-0263 | Фанера клееная марки ФКиФБА, сорт в/вв толщ. 5-7 мм | куб.м | 3028,4 |
| 300-9910 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам по проекту | шт | 22,6 |
| 300-9513 | Феникс-шланг | м | 0 |
| 101-1324 | Цемент | т | 339 |
| 101-9540 | Цемент (общестр.назн. М-400) | т | 412,45 |
| 108-0024 | Цемент расширяющийся | т | 2165,84 |
| 402-0010 | Цементный раствор 1:2 | куб.м | 452 |
| 404-9095 | Черепица | 1000 шт | 2632,9 |
| 101-1645 | Швеллер № 12 | т | 6780 |
| 113-9038 | Шипованный полиэтилен | кв.м | 327,7 |
| 203-9002-47 | Шишки гипс. орнаментов.высотой до 250 мм | шт | 25,59 |
| 203-9002-93 | Шишки цемент. орнаментов.высотой до 250 мм | шт | 44,71 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная | кв.м | 72,32 |
| 409-9001 | Шлак | куб.м | 74,58 |
| 101-0024 | Шнур асбестовый | т | 21470 |
| 101-1367 | Шнуры резиновые круглого сечения, диаметром, мм: св.11 | кг | 18,31 |
| 101-1712 | Шпатлевка (клеевая) | т | 4294 |
| 610-1012 | Шпатлевка клеевая | т | 2820 |
| 203-0259 | Штапики (раскладка 10 х 16 мм) | м | 2,26 |
| 101-1480 | Шурупы | т | 12430 |
| 101-1483 | Шурупы стальные | т | 12430 |
| 408-9080 | Щебень | куб.м | 131,08 |
| 408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | куб.м | 155,94 |
| 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | куб.м | 146,9 |
| 408-0013 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм | куб.м | 155,94 |
| 408-9081 | Щебень известняковый или кирпичный | куб.м | 120,91 |
| 203-0513 | Щиты из досок толщ. 50 мм | кв.м | 57,63 |
| 202-9080 | Щиты опалубки | кв.м | 38,42 |
| 203-0501 | Щиты опалубки | кв.м | 38,42 |
| 201-9281 | Щиты опалубки металлические | т | 10999,42 |
| 101-1529 | Электроды Э42 6 мм | т | 14690 |
| 101-1504 | Электроды диам. 2 мм Э-42 | т | 13673 |
| 101-1515 | Электроды диам. 4 мм Э-46 | т | 10362,1 |
| 101-1522 | Электроды диам. 5 мм Э-42А | т | 10170 |
| 203-9002-48 | Эмблемы гипсовые круглые и портальные | кв.м | 206,12 |
| 203-9002-94 | Эмблемы цементные круглые и портальные, картуши | кв.м | 332,05 |
| 101-1813 | Эмульсия ПВА (дисперсия) | т | 16385 |

ЧАСОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ,

УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЛЯ РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ

РАБОТАХ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА

| Разряд | Тарифная ставка руб/чел-ч. | Разряд | Тарифная ставка руб/чел-ч. | Разряд | Тарифная ставка руб/чел-ч. | Разряд | Тарифная ставка руб/чел-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | 7,37 | 2,3 | 8,21 | 3,6 | 9,41 | 4,9 | 11,21 |
| 1,1 | 7,42 | 2,4 | 8,28 | 3,7 | 9,52 | 5,0 | 11,36 |
| 1,2 | 7,48 | 2,5 | 8,36 | 3,8 | 9,63 | 5,1 | 11,55 |
| 1,3 | 7,55 | 2,6 | 8,44 | 3,9 | 9,75 | 5,2 | 11,73 |
| 1,4 | 7,61 | 2,7 | 8,51 | 4,0 | 9,86 | 5,3 | 11,92 |
| 1,5 | 7,67 | 2,8 | 8,59 | 4,1 | 10,01 | 5,4 | 12,11 |
| 1,6 | 7,74 | 2,9 | 8,66 | 4,2 | 10,16 | 5,5 | 12,30 |
| 1,7 | 7,80 | 3,0 | 8,74 | 4,3 | 10,31 | 5,6 | 12,48 |
| 1,8 | 7,86 | 3,1 | 8,84 | 4,4 | 10,46 | 5,7 | 12,67 |
| 1,9 | 7,92 | 3,2 | 8,96 | 4,5 | 10,61 | 5,8 | 12,86 |
| 2,0 | 7,99 | 3,3 | 9,07 | 4,6 | 10,76 | 5,9 | 13,03 |
| 2,1 | 8,05 | 3,4 | 9,19 | 4,7 | 10,91 | 6,0 | 13,23 |
| 2,2 | 8,13 | 3,5 | 9,30 | 4,8 | 11,06 |  |  |